УДК 614.8

РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСТОЙЧИВОСТИ

УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

Пчеленок О.А.

кандидат сельскохозяйственных наук,

доцент кафедры техносферной безопасности

Борисова И.В.

старший преподаватель кафедры техносферной безопасности

Чумичева Ю.К.

студент магистратуры

Сагал Д.С.

студент магистратуры

Орловский государственный университет имени И. С. Тургенева, г. Орел

тел. 8-906-663-69-96

e-mail: bgdgtu@mail.ru

Статья посвящена проблеме обеспечения устойчивости учреждения здравоохранения в ЧС.

Ключевые слова: устойчивость работы учреждения, функционирование систем.

Под устойчивостью функционирования в чрезвычайных ситуациях и в военное время понимается способность нормально функционировать в условиях чрезвычайных ситуаций, противостоять поражающим воздействиям, предотвращать или ограничивать угрозу жизни и здоровью медицинского персонала и больных, минимизировать вероятный ущерб или ликвидировать последствия чрезвычайных ситуаций в минимально короткие сроки.

Сущность повышения устойчивости работы лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ) заключается главным образом, в разработке и проведении комплекса организационных и инженерно-технических мероприятий, направленных на максимальное снижение возможных потерь и разрушений при различного вида ЧС, на создание должных условий для проведения спасательных и неотложных работ в очаге ЧС и функционирования системы лечебно-эвакуационного обеспечения населения.

Основным из направлений в системе защиты ЛПУ при ЧС является повышение их устойчивости, проводимое заблаговременно. В мирное время устойчивость работы учреждений определяется, прежде всего, наличием в них системы пожаро- и взрывобезопасности.

По данным Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на территории нашей страны в 2019 году произошло 471071 пожаров, прямой ущерб от которых составил 13,601 млрд. рублей, погибло 8507 человек. В учреждениях здравоохранения произошло 110 возгораний с нанесением ущерба в 14,08 млн. рублей. Наиболее распространенными причинами пожаров в ЛПУ являются: неисправность электросетей, неосторожное обращение с огнем, нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования, курение.

Современное лечебно-профилактическое учреждение (ЛПУ) представляет собой сложный комплекс, включающий медицинский персонал, рабочих и служащих, здания и сооружения с размещенными в них отделениями, помещениями и оборудованием, а также системы энерго- и водоснабжения, инженерных и транспортных коммуникаций, запасы всех видов имущества, медицинских газов, топлива, материалов, ведомственных, объектовых, коллективных связей и систему управления.

Каждый из этих элементов имеет влияние на устойчивость работы ЛПУ в целом. Разрушение или повреждение одной из составляющих системы или помещений основных лечебных отделений неминуемо приведет к остановке объекта и невозможности выполнить предписанные задачи. Поэтому в настоящее время большое внимание уделяется усилению пожарной безопасности таких объектов. Обострил внимание к этой проблеме ряд трагических происшествий в лечебных учреждениях, повлекших за собой гибель больных и персонала, особенно пожар в наркологической больнице №17 в Москве в декабре 2006 года.

Практически каждый второй пожар в ЛПУ происходит в учреждениях, имеющих стационары: больницы, диспансеры, интернаты для инвалидов и пожилых людей. Поэтому исследования по обеспечению пожарной безопасности проводились в трех больницах г. Орла.

При воздействии поражающих факторов ЧС основная задача лечебного учреждения: обеспечить защиту больных, персонала, уникального оборудования и других материальных средств.  Следовательно, заблаговременное планирование и проведение мероприятий по повышению устойчивости функционирования объектов здравоохранения при пожаре, разработка паспортов безопасности объектов здравоохранения, планов пожарной безопасности, плана действий ЛПУ в ЧС позволяют существенно снизить риск и смягчить последствия данного ЧС.

Система мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в учреждениях здравоохранения складывается из трех основных групп:

- мероприятия по установлению противопожарного режима;

- мероприятия по определению и поддержанию надлежащего противопожарного состояния во всех зданиях, сооружениях, помещениях, участках, площадках, кабинетах, отдельных местах и точках;

- мероприятия по контролю и надзору за выполнением правил пожарной безопасности при эксплуатации, ремонте, обслуживании зданий, сооружений, помещений, коммунальных сетей, оборудования, инвентаря и т.п.

Анализ обеспечения пожарной безопасности объекта в соответствии с требованиями противопожарного режима всегда начинают с рассмотрения архитектурно-планировочных решений зданий. Больницы строят в основном по типовым проектам из несгораемых конструкций. Их размещают в одном или чаще в нескольких корпусах, нередко соединенных переходом. Вместимость больниц от 100 до 2…3 тыс. коек, высота 2…5 этажей. В последнее время строятся 9…12 этажные больницы на 800–1000 коек. На территории Орловской области существует значительное число больниц III степени огнестойкости с трудно сгораемыми перекрытиями. Здания старой постройки имею более низкую степень огнестойкости.

Внутренняя планировка больниц – коридорная с расположением палат с одной или с обеих сторон коридора и делением на секции по 25…30 коек в каждой. Согласно СП 1.13130.2009, устанавливающего требования к путям и выходам из зданий, с каждого этажа здания больницы оборудовано не меньше 2 выходов. В зданиях больниц больше двух этажей имеются лифты.

В зданиях многопрофильных больниц г. Орла  разработаны и размещены на видных местах планы эвакуации людей в случае пожара, а также разработаны инструкции, определяющие действия персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей, согласно которой не реже одного раза в полугодие должны проводиться практические тренировки всех задействованных для эвакуации работников. Причем, в инструкции предусматриваются два варианта действий: в дневное и ночное время.

### Согласно Постановлению Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» поддержание надлежащего противопожарного состояния предполагает приобретение и сосредоточение в установленных местах соответствующего количества первичных средств пожаротушения. Все городские больницы оснащены необходимым количеством пожарных рукавов и стволов, пожарные краны и гидранты поддерживаются в исправном состоянии. Пожарный кран с необходимым оборудованием, как правило, размещается во встроенном стеновом или навесном шкафу, который пломбируется. На дверце пожарного шкафа указан буквенный индекс (ПК) и порядковый номер каждого крана. Кроме того, лечебные отделения оснащены ручными порошковыми огнетушителями из расчета две емкости по 5 л или одна емкость 8 л на 20 погонных метра коридора.

### Все помещения зданий ЛПУ оборудованы автоматической системой сигнализации и системой оповещения людей о пожаре.

Развитие пожара в лечебных учреждениях имеет ряд особенностей. Так, удельная пожарная нагрузка помещений различного назначения больниц (палаты, процедурные кабинеты, аптека, регистратура, пищеблок, раздевалки, бельевые), влияющая на развитие пожара, неодинакова. Например, в регистратурах  80…100 кг/м2, в помещениях палат 40…50 кг/м2. В процедурных кабинетах медицинское оборудование постоянно находится под напряжением, что усложняет опасную ситуацию. При пожаре возможно выделение не только оксида углерода, но и других токсических веществ: продукты горения в рентгеновских кабинетах могут содержать цианистый водород. Наличие лежачих больных также увеличивает время эвакуации.

Следует отметить также, что даже в самой лучшей клинике не всегда нетранспортабельные больные размещены на этаже, который имеет пандусы для эвакуации их на носилках на улицу. Очевидно, что при неработающем лифте с 5-го этажа, например, по узкой лестнице на носилках невозможно быстро вынести всех больных.

В зданиях I и II степени огнестойкости пожар в основном распространяется по сгораемым перегородкам и мебели со скоростью 0,5 - 1,5 м/мин. В зданиях III и IV степеней огнестойкости максимальное значение скорости не превышает 1,3 м/мин. Но и при такой скорости пожар, возникший в помещении больницы, распространяется на площадь порядка 504 м2 за 15 - 16 минут. Этого времени вполне достаточно, чтобы верхние этажи заполнились дымом, и создалась угроза для жизни людей.

Анализ зарегистрированных крупных пожаров в медицинских учреждениях показал, что при пожарах в этих зданиях создается сложная обстановка для пожаротушения, поэтому требуется разработка комплекса мероприятий по противопожарной защите. Это, прежде всего, касается устройств систем  пожарной  защиты: систем пожаротушения, сигнализации и оповещения.

В соответствии с СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре" в больницах на 60 и более койко-мест должны устанавливаться системы оповещения (СОУЭ) 3 типа, включающие в обязательном порядке речевой (передача специальных текстов) и световой сигналы. Такие способы оповещения как звуковой (сирена), световые мигающие оповещатели, эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения допускаются к установке. Возможность реализации нескольких вариантов эвакуации из каждой зоны пожарного оповещения не предусмотрена вообще.

В то же время, в зданиях с круглосуточным пребыванием людей, относящихся к категории маломобильных (инвалиды с поражением опорно-двигательного аппарата, люди с недостатками зрения и дефектами слуха, а также лица преклонного возраста и временно нетрудоспособные), обеспечение своевременного получения доступной и качественной информации о пожаре играет важную роль.

Ввиду особенностей развития пожарной ситуации в ЛПУ, рассмотренных выше, и так как выбор типа оповещения определяется в зависимости от физического состояния находящихся в здании людей, нами предлагается следующее.

Рекомендовать к установке в больницах на 60 и более койко-мест СОУЭ 4, включающие световую, звуковую и визуальную сигнализацию. Световая, звуковая и визуальная информирующая сигнализация должна быть предусмотрена в помещениях больниц, а также у каждого эвакуационного, аварийного выхода и на путях эвакуации. Световые сигналы в виде светящихся знаков должны включаться одновременно со звуковыми сигналами.

Для обозначения направления движения инвалидов по зрению при эвакуации необходимо разместить на стенах больницы тактильные знаки и тактильные таблички, обеспечивающие полное уведомление для слабовидящих и незрячих людей, которые будут позволять им без труда сориентироваться в малознакомом месте.

Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы и пандусы, а также перед поворотом коммуникационных путей должны иметь предупредительную рифленую поверхность,  а также снабжены световыми маячками.

В каждом здании ЛПУ предусматривать систему экстренной эвакуации больных, дополненную индивидуальными спасательными устройствами при нарушениях эвакуации обычным порядком: через окна на первом этаже, а начиная со второго этажа и выше - с использованием трапов, запасных лестниц, специальных сетей и др.

Устанавливать на видных местах в помещениях ЛПУ и на путях эвакуации ручные пожарные извещатели, необходимые для быстрого реагирования очевидцев на признаки появления очага возгорания.

Оборудовать местонахождения пожарных гидрантов и пожарных кранов световыми указателями.

Установка данного оборудования позволит сделать эвакуацию и передвижение при бедствии или пожаре более комфортной и безопасной для людей с ограниченными возможностями.

Таким образом, изложенное позволяет сделать вывод, что разработка  мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в учреждениях здравоохранения является актуальной задачей, имеющей важное значение для повышения устойчивости ЛПУ в чрезвычайных ситуациях.

Литература:

1. Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме».

### 2. ППБО 07-91 «Правила пожарной безопасности для учреждений здравоохранения» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://fireman.club/statyi-polzovateley/pozharnaya-bezopasnost-v-lechebnyih-meditsinskih-uchrezhdeniyah/

# Долгошеев, Н. П., Потапова, С.О. Пожары на объектах здравоохранения: причины и последствия [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://cyberleninka.ru/journal/n/pozharnaya-bezopasnost-problemy-i-perspektivy?i=1037276 - Дата доступа:22.05.2020.

4. СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические.

5. Федеральный закон от 31.05.1996 N 61-ФЗ "Об обороне", от 26.02.1997 N 31-ФЗ "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации".

O. A.PCHELENOK, I.V. BORISOVA, YU. K. CHUMICHEVA, D.S. SAGAL

DEVELOPMENT OF MEASURES TO ENSURE THE SUSTAINABILITY OF HEALTH CARE INSTITUTIONS IN EMERGENCY SITUATIONS.

The article is devoted to the problem of ensuring the stability of health care institutions in emergencies.

Keywords: stability of the institution, functioning of systems