УДК 535.372+ 612.26

Возможности применения флуоресцентной спектроскопии для оценки метаболизма модельных систем на примере лабораторных крыс

Е.С. Серёгина

бакалавр 4-го курса специальности 12.03.04 «Биотехнические системы и технологии» кафедры «Приборостроение, метрология и сертификация» Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева, стажер-исследователь научно-технологического центра биомедицинской фотоники, электронный адрес: e.s.seryogina@gmail.com, телефон +79536111806

Аннотация: проведён обзор точек для исследования метаболических процессов лабораторных крыс. С помощью флуоресцентной спектроскопии и анализа данных была выбрана информативная точка.

Ключевые слова: флуоресцентная спектроскопия, лабораторные животные, доклинические исследования, неинвазивная диагностика, метаболические процессы лабораторных животных.

Исследования метаболических процессов, происходящих в организме человека и животных, представляется крайне актуальным направлением для исследования в современной научной практике. В связи с развитием целенаправленной доставки необходим контроль эффективности проникновения лекарственных средств. Во время доклинического тестирования обычно проводятся стандартные методы контроля проникновения лекарственного средства с помощью инвазивных, трудоемких и дорогостоящих методов [1]. И существует тенденция развития применения оптических методов контроля. Флуоресцентная спектроскопия является одним из наиболее перспективных оптических диагностических методов для контроля лекарственных средств. Данный метод основан на возбуждении флуоресценции эндогенных и экзогенных флуорофоров биоткани и записи излучения в видимой области спектра [2,3]. Также метод флуоресцентной спектроскопии обладает высокой чувствительностью и позволяет проводить неинвазивную диагностику состояния кислородного метаболизма тканей [4,5].

Целью данной работы является поиск наиболее оптимальных точек на различных участках кожи тела крысы для исследования и мониторинга динамики процессов, происходящих в тканях, а также для последующего моделирования предполагаемого поведения биологической системы.

Экспериментальные исследования были проведены методом ФС при помощи многофункционального лазерного неинвазивного диагностического комплекса «ЛАКК-М» (ООО НПП «ЛАЗМА», г. Москва) с измерительным каналом флуоресцентной спектроскопии на длинах волн возбуждения 365 нм, 450 нм, 532 нм и 637 нм. Для регистрации максимальной интенсивности эндогенной флуоресценции было использовано возбуждение зелёным светом с длиной волны 532 нм, так как у выбранного для дальнейших исследований контрастного вещества явление флуоресценции наиболее ярко выражено на данной длине волны.

Работа была проведена на 6 крысах линии Wistar в соответствии с принципами надлежащей лабораторной практики GLP (согласно ГОСТ, 2012). Животных содержали в контролируемых по температуре воздуха, влажности, бактериальной чистоте с 12 часовым суточным освещением в условиях карантина в течение 2 недель с ежедневным осмотром ветврача. Во время исследования все крысы были подвергнуты анестезии препаратом Золетил 100 (Vibrac, Франция) соответственно стандартным дозировкам. Согласуя выбор с данными литературы [6], было отобрано 5 участков (точек) на поверхности кожи крысы, в которых сосуды микроциркуляции наиболее близко расположены к поверхности. Участками выбора стала поверхность кожи на ушной раковине, бедре, в области плюсны конечности, область в самой толстой части хвоста и в основании хвоста. Участки кожи с наличием волосяного покрова предварительно выбривали и обезжиривали, чтобы минимизировать создание помех при измерении.

Первый этап заключался в анализе выбранных точек. В участке толстой части хвоста было обнаружено, что порфирин, выделяющийся у крыс и оседающий на покрытом кольцеобразными чешуйками хвосте, сильно влияет на спектры получаемой флуоресценции. В области плюсны отсутствует волосяной покров, а на поверхности ушной раковины хорошо видны сосуды, однако в данных участках тела сложно обеспечить неподвижность волокна прибора, что создает дополнительные помехи при измерении. Исходя из проведенных практических испытаний, был сделан вывод о том, что точки на бедре и в основании хвоста являются наиболее оптимальными участками для проведения исследования.

Следующий этап исследования заключался в регистрации спектра флуоресценции в выбранных точках и анализа в полученном спектре интенсивности сигнала флуоресценции If(λf) на длине волны флуоресценции λf и максимума интенсивности обратно рассеянного тканью лазерного излучения Ilaser(λf) на длине волны возбуждения. На основании данных параметров был рассчитан индекс тканевого содержания флуорофора η(λf)λe, так как данный параметр позволяет качественно учесть разную оптическую плотность тканей с помощью нормировки на обратно рассеянный сигнал источника [7].

В результате исследования набора точек были статистически обработаны полученные данные. В точке на бедре интенсивность сигнала флуоресценции If(λf) составила 35,9±12,6 отн.ед., в точке в основании хвоста - 74,7±38,1 отн.ед. Диапазон разброса параметров при анализе максимальной интенсивности флуоресценции в точке на правом бедре составил 14-30% для усреднённых значений, в точке в основании хвоста разброс усреднённых значений составил 20-58%. Разброс вышеуказанных параметров показан на рисунке 1

Рисунок 1 – Разброс максимальной интенсивности на бедре и хвосте

Индекс тканевого содержания флуорофора η(λf)λe, в точке на бедре составил  0,36±0,07, в точке в основании хвоста – 0,44±0,11. Диапазон разброса индекса тканевой флуоресценции в точке на бедре составил 6-13% для усреднённых значений, в точке в основании хвоста - 12-27%. Разброс вышеуказанных параметров показан на рисунке 2.

Рисунок 2 - Разброс значений индекса η(λf)λe, на бедре и хвосте

Таким образом, оценка параметров максимальной интенсивности и индекса тканевого содержания флуорофора показала, что по критерию разброса (коэффициенту вариации) для данного исследования метаболических процессов в биоткани с помощью метода ФС наиболее оптимальным является точка на коже бедра лабораторных крыс.

1. Biomedical photonics handbook : therapeutics and advanced biophotonics. / Vo-Dinh T. ‒ 2nd ed. изд.: CRC Press, 2014.

2.Лакович Дж. Основы флуоресцентной спектроскопии // Дж. Лакович. – М.: Мир,  1986. –496 с.

3. Рогаткин  Д.А.Физические  основы  лазерной  клинической  флюоресцентной спектроскопии in vivo. Лекция. // Медицинская физика. –2014. –No4. –С. 78–96.

4. Оптическая биомедицинская диагностика. В 2 т. Т. 2 / Пер. с англ. под ред. В.В.Тучина. –М., Физматлит, 2007. –368 с.

5. Dunaev A.V., Dremin V.V., Zherebtsov E.A., Rafailov I.E., Litvinova K.S., Palmer S.G., Stewart N.A., Sokolovski S.G. and Rafailov E.U., “Individual variability analysis of fluorescence parameters measured in skin with different levels of nutritive blood flow,” Med Eng Phys, 37(6), 574-83 (2015).

6. Ноздрачев А.Д., Поляков Е.Л. Анатомия крысы (Лабораторные животные) / Под ред. академика Ноздрачева А.Д. – СПб.: Издательство «Лань», 2001. – 434 с.

7. Петрицкая Е.Н.  Использование флуоресцентной спектроскопии для диагностики гипоксии и воспалительных процессов в тканях [Текст] / Е. Н. Петрицкая [и др.] // Оптический журнал. - 2015. - Том 82, № 12. - С. 41-46. - Библиогр.: 13 назв.